| 帘布3#变现有配电柜配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配电柜名称 | 柜体尺寸 | 配置开关型号 | 配置开关数量 | 柜顶铜排 |
| 1 | 进线柜 | 1200*1000*2200 | DW15-2500H | 1 | 3*（120*10） |
| 2 | 出线柜1 | 800*600*2200 | DW15-1600 | 1 | 3*（120*10） |
| 3 | 出线柜2 | 800*600*2200 | DW15-630H | 2 | 3*（120*10） |
| 4 | 出线柜3 | 800*600*2200 | DW15-630H | 2 | 3*（120*10） |
| 5 | 出线柜4 | 800*600*2200 | DW15-630H | 2 | 3*（120*10） |
| 6 | 出线柜5 | 800*600*2200 | DW15-630H | 2 | 3*（120*10） |
| 7 | 出线柜6 | 800*600*2200 | DZ20Y-225\DZ20Y-100 | 4+4 | 3*（120*10） |
| 8 | 与4#变母联柜 | 800*600*2200 | DW15-1600 | 1 | 3*（120*10） |